## Questionario Tecnico
Allegato A.1 - Questionario Tecnico
CARATTERISTICHE | RISPOSTA: SI/NO | Descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso (è obbligatorio fornire indicazione pena l'ESCLUSIONE dalla procedura)
· Pompa a vuoto oil-free
· Vaso di raccolta per l’utilizzo di sacchetti monouso di capacità di 1l;
· Alto Vuoto con depressione regolabile ed almeno fino a 500 mmHg;
· Flusso con portata nominale almeno di 25 l/min;
· Sistema per indicazione del “troppo pieno”
· Funzionante con alimentazione di rete 220V e tramite batteria ricaricabile con autonomia di almeno 30 minuti; completo di caricabatteria
· Sistema di regolazione del vuoto
· Filtro antibatterico in aspirazione
· Vaso di raccolta per sacca monouso
· Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM
· Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo