**Allegato A - Caratteristiche Tecniche**

LOTTO 3 – DERMATOSCOPI

***DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E DESTINAZIONE D’USO***

È richiesta la fornitura di dermatoscopi, per utilizzo presso gli ambulatori delle varie UU.OO. dell’Azienda USL di Bologna.

***CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA***

* illuminazione a LED;
* ergonomico e di peso ridotto;
* regolazione del fuoco;
* piastrina di contatto con scala graduata;
* ingrandimento almeno 10x;
* alimentato a batterie ricaricabili.
* Completo di:
  + manico;
  + astuccio rigido o analogo sistema di protezione;
  + batterie, alimentatore e cavo per la ricarica.
* Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM
* Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo

**Dovranno essere depositati listini e cataloghi di tutti i prodotti disponibili ulteriori rispetto al minimo richiesto, in quanto resta salva la facoltà delle Aziende Sanitarie di acquistare dalla Ditta Aggiudicataria prodotti non richiesti in sede di offerta ma riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, usufruendo del listino depositato e applicando la percentuale di sconto offerto in sede di gara.**