## Questionario Tecnico
Allegato A.1 - Questionario Tecnico
CARATTERISTICHE | RISPOSTA: SI/NO | Descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso (è obbligatorio fornire indicazione pena l'ESCLUSIONE dalla procedura)
TIPO A: sistema elettromeccanico per l'applicazione del metodo terapeutico di Bobath con le seguenti caratteristiche tecniche di minima:
· struttura a sezione unica;
· piano imbottito in materiale lavabile e resistente;
· movimento verticale di tipo elettrico con comando a pedale e manuale;
· movimento verticale con escursione di circa 45-90 cm;
· ruote piroettanti rientrabili all’atto del posizionamento, di cui almeno due con freno;
· piano portapaziente circa 100x200 cm;
· in grado di sopportare carichi almeno fino a 250 Kg.
TIPO B: sistema elettromeccanico per l'applicazione del metodo terapeutico di Bobath con le seguenti caratteristiche tecniche di minima:
· struttura a doppia sezione (testata di 65cm regolabile fino a 75°);
· piano imbottito in materiale lavabile e resistente;
· movimento verticale di tipo elettrico con comando a pedale e manuale;
· movimento verticale con escursione di circa 45-90 cm;
· ruote piroettanti rientrabili all’atto del posizionamento, di cui almeno due con freno;
· piano portapaziente circa 100x200 cm;
· in grado di sopportare carichi almeno fino a 250 Kg.
TIPO C: sistema elettromeccanico per l'applicazione del metodo terapeutico di Bobath con le seguenti caratteristiche tecniche di minima:
· struttura a sezione unica;
· piano imbottito in materiale lavabile e resistente;
· movimento verticale di tipo elettrico con comando a pedale e manuale;
· movimento verticale con escursione di circa 45-90 cm;
· ruote piroettanti rientrabili all’atto del posizionamento, di cui almeno due con freno;
· piano portapaziente circa 150x200 cm;
· in grado di sopportare carichi almeno fino a 250 Kg.
· Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM
· Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo