## Questionario Tecnico
Allegato A.1 - Questionario Tecnico
CARATTERISTICHE | RISPOSTA: SI/NO | Descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso (è obbligatorio fornire indicazione pena l'ESCLUSIONE dalla procedura)
· Dotata di microprocessore per il controllo e per la stampa dei parametri di saldatura (stampante integrata)
· Velocità di avanzamento non inferiore a 10m/min con sistema di avanzamento e arresto automatico
· Controllo elettronico della temperatura fino a 200°C regolabile con sistema di protezione contro sovratemperatura
· Distanza minima della saldatura dal prodotto non inferiore a 30 mm
· Altezza della saldatura non inferiore a 10 mm
· Impostazione dati per la rintracciabilità (data confezionamento e di scadenza, n. lotto e codice identificativo operatore
· Scrittura alfanumerica e possibilità di inserimento di simboli internazionali
· Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM
· Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo