## Questionario Tecnico
Allegato A.1 - Questionario Tecnico
CARATTERISTICHE | RISPOSTA: SI/NO | Descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso (è obbligatorio fornire indicazione pena l'ESCLUSIONE dalla procedura)
· capacità della camera di almeno 24 litri;
· display per la visualizzazione dei dati;
· deve essere possibile la sterilizzazione di materiali solidi, corpi porosi e corpi cavi;
· devono essere disponibili almeno i seguenti cicli di sterilizzazione: imbustato 121°/134° e non imbustato 121°/134, ciclo Prion, Ciclo Fash;
· devono essere disponibili almeno i seguenti cicli di test: Helix test, Bowie&Dick test e Vacuum test;
· dimensioni massime circa 55x60x40 cm (LxPH);
· Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM
· Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo