## Questionario Tecnico
Allegato A.1 - Questionario Tecnico
CARATTERISTICHE di minima | RISPOSTA
1. VIDEOPROCESSORE:
· Risoluzione almeno 2D Full HD | ¨SI ¨NO
· Sistema di controllo della luminosità e bilanciamento | ¨SI ¨NO
· Controllo automatico del guadagno | ¨SI ¨NO
· Numero adeguato di uscite video | ¨SI ¨NO
2. TESTA DI TELECAMERA:
· Risoluzione idonea al videoprocessore offerto | ¨SI ¨NO
· Dotata di zoom | ¨SI ¨NO
· Dotata di almeno 3 pulsanti di comando programmabili per la regolazione dell’intensità luminosa, zoom e bilanciamento del bianco (specificare altre funzioni di comando) | ¨SI ¨NO
· Idonea per la visione tramite ottiche delle principali marche in commercio | ¨SI ¨NO
· Peso e dimensioni contenuti | ¨SI ¨NO
· Sterilizzabile in autoclave | ¨SI ¨NO
3. OTTICHE PER ARTROSCOPIA | ¨SI ¨NO
· Ottica 30°, Ø 4 mm, lunghezza indicativa 140 mm,autoclavabile | ¨SI ¨NO
· Ottica 70°, tØ 4 mm, lunghezza indicativa 160 mm, autoclavabile | ¨SI ¨NO
· Ottica 30°, Ø indicativo 2,7 mm, autoclavabile per piccole articolazioni | ¨SI ¨NO
· Complete di camicia ad alto flusso a doppio rubinetto e otturatore, autoclavabili | ¨SI ¨NO
· Le ottiche sopra indicate dovranno essere di qualità tale da essere idonee all’utilizzo con testa di telecamera e video processore offerti | ¨SI ¨NO
· Dovranno essere quotate a parte eventuali ulteriori ottiche disponibili di angolazione, lunghezza e diametro differenti e che siano idonee all’utilizzo con testa di telecamera e videoprocessore offerti | ¨SI ¨NO
4. FONTE LUCE: | ¨SI ¨NO
· Fonte di luce fredda, regolabile, alta intensità luminosa (preferibilmente a led, in grado di garantire un’ottima luminosità di potenza equivalente a quella di una lampada allo Xenon da 300W) | ¨SI ¨NO
· Comprensiva di cavo luce di almeno 3 metri e adattatori per ottiche delle principali marche in commercio | ¨SI ¨NO
· Elevata temperatura colore (almeno 5.700 °K) | ¨SI ¨NO
· Elevata durata della lampadina (circa 30.000 ore) | ¨SI ¨NO
5. MONITOR MEDICALE: | ¨SI ¨NO
· Dimensioni di almeno 32” | ¨SI ¨NO
· Stessa risoluzione del segnale video acquisito dal sistema testa di telecamera-videoprocessore | ¨SI ¨NO
· Elevata resa di colore | ¨SI ¨NO
· Elevati angoli di visuale, contrasto e luminosità | ¨SI ¨NO
· Completo di cavo per collegamento al video processore | ¨SI ¨NO
6. SISTEMA MOTORIZZATO PER ARTROSCOPIA: | ¨SI ¨NO
· Possibilità di impostare velocità e senso di rotazione del manipolo | ¨SI ¨NO
· velocità di rotazione massima: in continuo circa 6000 giri/minuto con lame e circa 2500 giri/minuto in modo oscillato con lame | ¨SI ¨NO
· velocità di rotazione massima: almeno 10.000 rpm avanti/indietro con frese | ¨SI ¨NO
· Dotato di display ad elevata visibilità per la visualizzazione a dei principali parametri di funzionamento | ¨SI ¨NO
· Riconoscimento automatico del manipolo | ¨SI ¨NO
· Interfacciabile con pompa per artroscopia | ¨SI ¨NO
· Completo di manipolo shaver di peso ridotto, geometria ergonomica e dotato di comandi per le principali funzioni operative: ad esempio rotazione oraria, antioraria e oscillazione (descrivere numero e varietà delle funzioni) | ¨SI ¨NO
· Disponibilità di lame per artroscopia dell’anca e di piccole articolazioni | ¨SI ¨NO
7. POMPA PER ARTROSCOPIA: | ¨SI ¨NO
· Artropompa per irrigazione ed aspirazione | ¨SI ¨NO
· Dotata di pannello per impostazione dei parametri | ¨SI ¨NO
· Dotata di pedale di controllo (se necessario) | ¨SI ¨NO
· Interfacciabile con sistema motorizzato | ¨SI ¨NO
· Portata flusso fino ad almeno 1000 ml/min | ¨SI ¨NO
· Range pressione fino ad almeno 120 mmHg | ¨SI ¨NO
8. GENERATORE RADIO FREQUENZA: | ¨SI ¨NO
· Sistema a radiofrequenza bipolare | ¨SI ¨NO
· Potenza massima di taglio di circa 350 W | ¨SI ¨NO
· Dotato di pannello per impostazione dei parametri | ¨SI ¨NO
· Possibilità di modulare la forza di taglio per ridurre il danno termico ai tessuti | ¨SI ¨NO
· Dotato di pedale di controllo (se necessario) | ¨SI ¨NO
· Rilevazione presenza di metalli in prossimità o a contatto del terminale | ¨SI ¨NO
· Riconoscimento automatico dei puntali | ¨SI ¨NO
· Disponibilità di punte di diverse dimensioni per interventi su anca, ginocchio e piccole articolazioni | ¨SI ¨NO
9. CARRELLO MEDICALE: | ¨SI ¨NO
· Trasformatore d’isolamento di idonea potenza | ¨SI ¨NO
· Adeguato numero di prese di alimentazione (sotto trasformatore d’isolamento) e di ripiani per tutta la strumentazione alloggiata | ¨SI ¨NO
· Ruote antistatiche con sistema frenante | ¨SI ¨NO
· Adeguato sistema di fissaggio del monitor | ¨SI ¨NO
10. SISTEMA REGISTRAZIONE: | ¨SI ¨NO
· Sistema per la registrazione delle immagini provenienti dal sistema video processore, preferibilmente integrato nel video processore | ¨SI ¨NO
· Memorizzazione dati nei formati standard | ¨SI ¨NO
· Dotato di hard disk integrato di elevata capacità | ¨SI ¨NO
· Possibilità di esportazione dati | ¨SI ¨NO