## Questionario Tecnico
Allegato A.2 - Questionario Tecnico
CARATTERISTICHE |  | RISPOSTA TABELLARE | Descrivere oppure Indicare la pagina di riferimento della "Relazione Tecnica descrittiva dei sistemi offerti"
Videoprocessore | Caratteristiche del videoprocessore, funzioni e risoluzione
| Bilanciamento del bianco tramite testa di telecamera: SI = 2 punti NO = 0 punti | ¨SI ¨NO
| Sistema integrato: - No = 0 punti - videoprocessore + fonte luce 2 punti - videoprocessore + fonte luce + sistema di registrazione 4 punti | ¨SI ¨NO
| Fornitura di tablet interfacciabile al videoprocessore: SI = 1 punto NO = 0 punti | ¨SI ¨NO
Testa di telecamera | peso < 550 g = 3 punti peso >= 550 g = 1,5 punti | Indicare Peso: ____________ (in grammi)
Caratteristiche della testa di telecamera e pulsanti di comando (almeno 3) (indicare numero e specificare altre funzioni di comando, programmabilità)
Ottiche | Numerosità e varietà di ottiche ulteriori disponibili
Fonte Luce | durata lampadina >= 30.000 ore = 2 punti durata lampadina < 30.000 ore = 0 punti | Indicare durata lampadina: ____________ (in ore)
Monitor | Funzionalità Picture in Picture: SI = 2 punti NO = 0 punti | ¨SI ¨NO
Sistema Motorizzato per artoscopie e manipolo shaver | caratteristiche del sistema motorizzato e manipolo: velocità e funzioni di rotazione e oscillazione, pulsanti di comando sul manipolo shaver (indicare numero e specificare altre funzioni di comando)
| peso shaver < 250 g = 3 punti peso >= 250 g = 1,5 punti | Indicare Peso: ____________ (in grammi)
| funzione di memorizzazione del punto di apertura della finestra di taglio delle lame: SI = 1 punto NO = 0 punti | ¨SI ¨NO
Numerosità e varietà di lame/frese ulteriori disponibili
| Pedale unico per controllo del sistema motorizzato e della pompa artroscopica: SI = 4 punti NO = 0 punti | ¨SI ¨NO
pompa artroscopica | Caratteristiche della pompa per artroscopi, interfacciamento al sistema motorizzato, portata, pressione.
| possibilità di utilizzare sia kit di irrigazione “giornalieri” sia kit di irrigazione monopaziente: SI = 3 punti NO = 0 punti | ¨SI ¨NO
Generatore RF | Caratteristiche del generatore (potenza, tecnologia utilizzata per la rimozione dei tessuti)
| Possibilità di modulare la forza di taglio per ridurre il danno termico ai tessuti SI = 2 punti NO = 0 punti | ¨SI ¨NO
| Sistema di aspirazione dei liquidi intra-articolari: SI = 1 punto NO = 0 punti | ¨SI ¨NO
Numerosità e varietà di punte disponibili per interventi su anca, ginocchio e piccole articolazioni.
Sistemi di registrazione | Esportazione in formato DICOM e standard HL7: SI = 1 NO = 0 | ¨SI ¨NO
Tempistiche di intervento inferiori a quanto richiesto (ore lavorative) | Proporzionale Alla ditta che offre tempi di intervento pari a quanto richiesto saranno assegnati 0 (zero) punti. Alla ditta che offre tempi di intervento migliori saranno assegnati 2 (due) punti, alle altre ditte proporzionalmente secondo la formula: 2 x (8 - Tinterventoofferto)/(8 - Tinterventomin) | Indicare tempi di intervento: ____________ (in ore lavorative)
Tempistiche di ripristino inferiori a quanto richiesto (ore lavorative) | Proporzionale Alla ditta che offre tempi di ripristino pari a quanto richiesto saranno assegnati 0 (zero) punti. Alla ditta che offre tempi di intervento migliori saranno assegnati 2 (due) punti, alle altre ditte proporzionalmente secondo la formula: 2 x (5 - Tripristinoofferti)/(24 - Trispristinomin) | Indicare tempi di rispristino: ____________ (in ore lavorative)
Durata garanzia full risk superiore a quanto richiesto (mesi) | Proporzionale Alla ditta che offre durata della garanzia uguale a quanto richiesto saranno assegnati 0 (zero) punti. Alla ditta che offre durata della garanzia superiore saranno assegnati 2 (due) punti, alle altre ditte proporzionalmente secondo la formula: 2 x (Dgaranziaofferta - 24)/( Dgaranziamax- 24) | Indicare durata garanzia: ____________ (in mesi)