Le condizioni riportate a pagina 2 sono da ritenersi valide per tutte le apparecchiature proposte

ASSISTENZA TECNICA

Caratteristiche indispensabili per la validità dell’offerta

-Garanzia full risk omnicomprensiva di almeno 24 mesi dalla data di collaudo definitivo. Tra le attività incluse sono ricomprese le manutenzioni preventive-programmate secondo la periodicità e check-list di attività definite dal fabbricante e la verifica annuale di sicurezza elettrica in conformità alle normative applicabili (EN 60601-1).

- Manutenibilità dei sistemi proposti (End of service – possibilità di effettuare assistenza tecnica e di fornire le parti di ricambio originali) per almeno 8 anni dal collaudo.

- Interventi di manutenzione correttiva entro massimo 8 ore lavorative dalla chiamata e ripristino delle funzionalità (eventualmente con fornitura di apparecchio sostitutivo temporaneo gratuito) non superiore a 5 giornate lavorative dalla chiamata/autorizzazione intervento

- Tempo massimo consegna ricambi non superiore a 5 giornate lavorative dalla richiesta

- Disponibilità stipula contratto di manutenzione di tipo full risk omnicomprensivo (include illimitati interventi su chiamata, ricambi, manutenzioni preventive e 1 verifica di sicurezza/anno)

- Fornitura gratuita degli aggiornamenti hardware e software rilasciati per problematiche legate alla sicurezza

Garanzia:       mesi (almeno 24 mesi)

Manutenibilità dei sistemi proposti (EOS):       anni (almeno 8 anni dal collaudo)

Orario di lavoro

Lun-Ven: dalle        alle

Sabato/Prefestivi: dalle        alle

Domenica/Festivi: dalle        alle

Tempistiche

- Tempo massimo di intervento dalla chiamata:       ore solari (non superiore a 8 ore lavorative)

- Tempo massimo di ripristino funzionalità (risoluzione guasto o disponibilità apparecchiatura sostitutiva) dalla chiamata/autorizzazione:       giornate lavorative (non superiore a 5 giornate lavorative)

- Tempo massimo consegna ricambi dalla richiesta:        giornate lavorative (non superiore a 5 giornate lavorative)

Altro:

Disponibilità a fornire apparecchi sostitutivi entro 1 giorno lavorativo dalla richiesta:  si  no

Disponibilità stipula contratto di manutenzione di tipo full risk omnicomprensivo:  si  no

Fornitura gratuita degli aggiornamenti hardware e software rilasciati per problematiche legate alla sicurezza:  si  no

La scheda di seguito riportata deve essere compilata per ognuna delle apparecchiature offerte

Apparecchio:

Modello:

Fabbricante:

Fornitore:

Anno inizio produzione:

Codice CND:

Numero identificativo di registrazione al Repertorio DM:

Destinazione d’uso del dispositivo dichiarata dal fabbricante nel manuale:

Conformità a disposizioni e norme

- Direttiva Europea Dispositivi Medici:				 SI		 NO

Classe di rischio:               a        b        

Organismo Notificato n°:

- Altre Direttive:

:								 SI		 NO

:								 SI		 NO

- Norma armonizzata EN 60601-1 (CEI 62.5):			 SI		 NO

Manutentore autorizzato

Sede regionale (qualora non presente indicare la sede Italiana)

Ragione Sociale:

Indirizzo:      		Città:      	CAP:

Telefono:      	Fax:      	e_mail:

Referente:      	Tel.:      	Cell.:

Manutenzioni preventive/programmate (MPP)

Numero interventi di MPP previsti dal fabbricante:      /anno

Tempo medio necessario per lo svolgimento di una MPP:       ore

Attività svolta durante le MPP: allegare check-list

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

- La Ditta dovrà garantire un’adeguata formazione gratuita del personale delle Aziende, per quanto concerne il corretto utilizzo dei dispositivi, le avvertenze all’uso e la manutenzione autonoma

Disponibilità ad effettuare corsi periodici agli operatori durante il ciclo di vita dei sistemi proposti (frequenza annuale) :  si  no

Disponibilità ad effettuare ulteriori corsi su richiesta della stazione appaltante in seguito al verificarsi di specifiche situazioni :  si  no