## Questionario Tecnico
| Allegato A.1 - Questionario Tecnico | LOTTO 1
CARATTERISTICHE | RISPOSTA: SI/NO | Descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso (è obbligatorio fornire indicazione pena l'ESCLUSIONE dalla procedura)
· Sistema Spirometrico completo di pneumotocografo a trasduttore di flusso ad alta precisione, preferibilmente riscaldato e sterilizzabile e completo di PC con software di gestione;
· Esecuzione, senza necessità di cabina spirometrica, dei seguenti test (pre e post farmaco, pre-post stimolazione, etc), in funzione delle specifiche configurazioni:
· Spirometria e curve flusso/volume,
· Pressioni massimali alla bocca (mip- mep),
· Volumi polmonari statici e dinamici,
· Diffusione alveolo-capillare del CO,
· Rilevatore di saturazione di ossigeno durante test di diffusione CO con misuratore di pressione arteriosa non invasiva,
· Workstation di lavoro di ultima generazione con processore di ultima generazione, elevato HD (preferibilmente con sistema RAID di protezione da incidenti al disco rigido principale), scheda di rete, etc…
· Monitor a colori LCD almeno di 17”,
· Stampante a colori di alta qualità che stampi su carta standard A4 con materiale di consumo non dedicato acquisibile su libero mercato
· Completo di carrello con ruote di cui almeno due dotate di freno con idoneo trasformatore di isolamento (Norma EN60601-1-1) per contenere e alimentare Elaboratore, Stampante e monitor e braccio snodabile porta trasduttore.
· Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM
· Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo