Tipo Apparecchio:

Modello:

Fabbricante:

Fornitore:

Anno inizio produzione:

Codice CND:

Numero identificativo di registrazione al Repertorio DM:

Destinazione d’uso del dispositivo dichiarata dal fabbricante nel manuale:

Conformità a disposizioni e norme

- Direttiva Europea Dispositivi Medici (93/42):			 SI		 NO

Classe di rischio:               a        b        

Organismo Notificato n°:

- Regolamento Europeo Dispositivi Medici (2017/745):		 SI		 NO

Classe di rischio:               a        b        

Organismo Notificato n°:

- Altre Direttive:

:								 SI		 NO

:								 SI		 NO

:								 SI		 NO

- Norma armonizzata EN 60601-1 (CEI 62.5):			 SI		 NO

- I Dispositivi consentono una gestione conforme al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., in tema di sicurezza sul lavoro:

SI		 NO

Manutentore autorizzato

Sede Italiana

Ragione Sociale:

Indirizzo:      		Città:      	CAP:

Telefono:      	Fax:      	e_mail:

Referente:      	Tel.:      	Cell.:

Sede regionale

Ragione Sociale:

Indirizzo:      		Città:      	CAP:

Telefono:      	Fax:      	e_mail:

Referente:      	Tel.:      	Cell.:

Assistenza

Caratteristiche indispensabili per la validità dell’offerta

Illimitati interventi gratuiti su chiamata, con la sola esclusione di danni derivanti da dolo comprovato.

Parti di ricambio/consumo incluse

Manutenzioni preventive incluse, secondo modalità e frequenza previste dal fabbricante

Verifica Sicurezza Elettrica: almeno 1/anno secondo CEI EN 62353:      /anno

Orario di lavoro

Lun-Ven: dalle        alle

Sabato/Prefestivi: dalle        alle

Domenica/Festivi: dalle        alle

Tempistiche

Tempo massimo di intervento dalla chiamata:       ore lavorative (non superiore a 8 ore lavorative)

Tempo massimo di ripristino funzionalità (risoluzione guasto o disponibilità apparecchiatura sostitutiva) dalla chiamata:       ore lavorative (non superiore a 40 ore lavorative)

Manutenzioni preventive/programmate (MPP)

Numero interventi di MPP previsti dal fabbricante:      /anno

Tempo medio necessario per lo svolgimento di una MPP:       ore

Attività svolta durante le MPP: allegare check-list

Ulteriori proposte:

(TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA FORNITRICE)