## Questionario Tecnico
ALLEGATO A1 - Caratteristiche Apparecchiature - Questionario Tecnico Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte senza riferimento ad allegati se non richiesto
Defibrillatori Indossabili
Caratteristiche Generali
1.1 | Produttore
1.2 | Fornitore
1.3 | Nome commerciale/Modello |  | Modello
1.4 | Descrizione e destinazione d'uso
1.5 | Anno di immissione sul mercato
1.6 | CND/Numero di Repertorio
Caratteristiche Tecniche
2.1 | Defibrillatore automatico indossabile (Descrivere il sistema, i suoi componenti e la vestibilità)
2.2 | Peso con batterie e con tutti i componenti (Kg) (Indicare)
2.3 | Grado di protezione IP (Indicare)
2.4 | Forma d'onda bifasica (Si/No) e tipologia d'onda (Descrivere)
2.5 | Energia massima erogabile (J) (Indicare)
2.6 | Livelli di energia impostabili o selezionabili (J) (Indicare)
2.7 | Numero di scariche erogabili alla massima potenza (Indicare)
2.8 | Erogazione dello shock in meno di un minuto (Si/No)(Descrivere)
2.9 | Erogazione dello shock preceduta da allarmi acustici e visivi (Si/No)(Descrivere)
2.10 | Monitoraggio ECG continuo (Si/No)(Descrivere la modalità di ingresso del segnale ECG)
2.11 | Derivazioni rilevate (Indicare)
2.12.1 | Monitor | Tecnologia (Indicare)
2.12.2 |  | Dimensioni (Pollici) (Indicare)
2.12.3 |  | Traccia ECG (Si/No)(Descrivere la modalità di visualizzazione)
2.12.4 |  | Dati alfanumerici visualizzati (Si/No)(Indicare)
2.13 | Registrazione e memorizzazione dei tracciati ECG e degli eventi sintomatici (Si/No)(Descrivere le modalità)
2.14 | Altri dati memorizzabili (Si/No)(Indicare)
2.15 | Trasmissione remota dei dati memorizzati al medico curante (Si/No)(Descrivere la modalità)
2.16.1 | Batterie | Ricaricabili (Si/No)
2.16.2 |  | Tipologia (Indicare)
2.16.3 |  | Numero di batterie contemporanee per il corretto funzionamento (Indicare)
2.16.4 |  | Autonomia (in ore di monitoraggio continuo e in numero di scariche) (Indicare)
2.16.5 |  | Caricabatterie (Si/No) (Specificare il numero di slot)
Accessori e Materiale di Consumo
3.1 | Accessori in dotazione di serie (Indicare) (Descrivere)
3.2 | Materiale di consumo necessario (Indicare) (Descrivere)
Miglioramenti rispetto al Capitolato
4.1 | Caratteristiche migliorative ed innovative del prodotto offerto incluse in offerta (Indicare) (Descrivere)
Requisiti Normativi/Documentazione
5.1 | Conformità alla Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE (Allegare)
5.2 | Conformità alle normative di sicurezza nazionali (Elencare)
5.3 | Manuale d'uso in italiano (Si/No)(Allegare)
5.4 | Manuale di servizio per la manutenzione preventiva e periodica (Si/No)(Allegare)
TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE