## Allegato A1
ALLEGATO A1 - QUESTIONARIO TECNICO
Fornitura in Service di un sistema di diagnostica molecolare per la rilevazione di virus patogeni responsabili di infezioni dell’apparato respiratorio e dell’apparato gastro – intestinale per le necessità del laboratorio di Microbiologia dell’IRCCS Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna, Policlinico di Sant'Orsola
CARATTERISTICHE SISTEMA DI DIAGNOSTICA MOLECOLARE
1 | DATI FORNITORE
1.1 | Produttore (Indicare)
1.2 | Fornitore (Indicare)
1.3 | Modello/Nome commerciale (Indicare)
1.4 | CND (Indicare)
1.5 | Numero identificativo di registrazione al Repertorio RDM (Indicare)
2 | MANUALE D'USO | Versione
3 | CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA SANGER A 4 CAPILLARI | SI/NO | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda tecnica/manuale d'uso
3.1 | 1. Fornitura di 1 Sistema, nuovo di fabbrica e di ultima generazione, in grado di eseguire in completa automazione tutte le fasi analitiche di estrazione, PCR Setup ed amplificazione; (automazione totale dell’intero processo dall’estrazione all’ottenimento del risultato);
3.2 | 2. Fornitura di 2 Sistemi, anche ricondizionati a nuovo, in grado di eseguire tutte le fasi analitiche di estrazione, PCR Setup e amplificazione mediante Real-Time PCR;
3.3 | 3. Sistema di estrazione di acidi nucleici che preveda l’impiego di biglie magnetiche;
3.4 | 4. Protocollo unico di estrazione per DNA e RNA;
3.5 | 5. Riconoscimento dei reagenti mediante codice a barre;
3.6 | 6. Presenza di un sistema di rilevazione di eventuali coaguli nel campione;
3.7 | 7. Strumenti dotati di anti-droplet control;
3.8 | 8. Strumenti dotati di lampada UV integrata per la decontaminazione dell’ambiente di lavoro;
3.9 | 9. Possibilità di recupero degli acidi nucleici estratti a fine seduta;
3.10 | 10. Ogni strumento di estrazione deve avere la possibilità di eseguire l’ estrazione degli acidi nucleici da un minimo di 1 campione fino ad almeno 90 campioni contemporaneamente per seduta
3.11 | 11. Ogni termociclatore real-time PCR deve avere la capacità di almeno 96 determinazioni/seduta e deve permettere il controllo della temperatura di reazione mediante blocco Peltier
3.12 | 12. Software di interpretazione e validazione dei risultati relativi ai singoli campioni e controlli.
3.13 | 13. Ogni Sistema deve consentire l’analisi completa a pieno carico (almeno 90 campioni) entro un tempo massimo di 5 ore (dall’estrazione all’ottenimento del risultato)
3.14 | 14. Interfacciamento bidirezionale con il LIS di laboratorio
3.15 | 15. Certificazione CE - IVD
Si richiede fornitura di kit per la diagnosi delle infezioni dell’apparato respiratorio basati su tecnologia real time PCR per
3.16 | Rilevazione simultanea differenziale di: SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B, Virus Respiratorio Sinciziale (RSV), human metapneumovirus, human adenovirus, human parainfluenza e Rhinovirus A/B/C - (12000 test/anno)
3.17 | Rilevazione simultanea differenziale di Mycoplasma pneumoniae e Chlamydia pneumoniae – (500 tests/anno)
3.18 | I kit devono essere validati almeno sulle seguenti matrici biologiche: tampone nasofaringeo, aspirato nasofaringeo e lavaggio bronco-alveolare.
3.19 | È richiesta l’amplificazione di almeno 2 geni target per la rilevazione di SARS-CoV-2
3.20 | E’ richiesta la presenza di controllo interno per la fase di estrazione ed amplificazione per ogni singola reazione
3.21 | E’ richiesta la fornitura dei kit di estrazione e amplificazione per i vari panelli richiesti
Si richiede fornitura di kit per la diagnosi delle infezioni dell’apparato gastro – intestinale basati su tecnologia real time PCR
3.21 | o Rilevazione differenziale di: E. Coli 0157, E. Coli Enteroemorragico produttore delle Tossine Shiga, E. Coli Enteroaggregativo – (1200 test/anno)
3.22 | Rilevazione simultanea differenziale di Entamoeba histolytica, Blastocystis hominis, DIentamoeba fragilis, Cyclospora cayetanensis – (500 test/anno)
3.23 | I kit devono esser validati su feci
3.24 | È richiesta la presenza di controllo interno per la fase di estrazione ed amplificazione per ogni singola reazione
3.25 | E’ richiesta la fornitura dei kit di estrazione e amplificazione per i vari panelli richiesti
3 | CARATTERISTICHE ACCESSORI INCLUSI | Descrizione accessorio | Descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso
3.1
3.2
3.3
3.4
4 | CARATTERISTICHE MATERIALE DI CONSUMO | Descrizione materiale di consumo | Descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso
4.1
4.2
4.3
4.4
5 | CERTIFICATI | Indicare i certificati | Indicare nome del file allegato all'offerta
5.1
5.2
5.3
5.4