## Foglio1
ALLEGATO B - SCHEDA DI ASSISTENZA POST VENDITA
Fabbricante
Dispositivo
Modello
Repertorio
CND
GARANZIA | Garanzia
| Durata Garanzia |  | (minimo 24) mesi dal collaudo positivo Ingegneria Clinica
La garanzia è da intendersi omnicomprensiva con la sola esclusione del dolo comprovato. Il Servizio di Ingegneria Clinica si riserva di chiedere, prima della scadenza della garanzia, una revisione completa e gratuita del sistema
MANUTENTORI AUTORIZZATI | Fermo restando che durante il periodo di garanzia gli oneri di manutenzione sono a completo carico della ditta fornitrice, la ditta stessa deve indicare i manutentori autorizzati dal fabbricante (o dal suo mandatario così come definito dalla Direttiva MDD) ad intervenire sulle apparecchiature oggetto della fornitura. Qualora i manutentori indicati non siano chiaramente riconducibili al fabbricante, dovrà essere presentata in allegato specifica dichiarazione di quest'utimo a conferma del mandato conferito.
Sede Italiana
Ragione Sociale:
Indirizzo:
Telefono:
E-Mail
Referente:
Cell
Sede regionale/di Area
Ragione Sociale:
Indirizzo:
Telefono:
E-Mail
Referente:
Cell
CONDIZIONI DI ASSISTENZA - La Ditta si impegna a garantire, per almeno 8 (otto) anni dalla data di collaudo, la manutenzione di tutti i beni oggetto della presente acquisizione alle condizioni indicate a lato | Condizioni di Assistenza
La Ditta si impegna a garantire, per almeno 8 (otto) anni dalla data di collaudo, la manutenzione di tutti i beni oggetto della presente acquisizione alle condizioni sotto indicate:
• Disponibilità di ricambi ed accessori per almeno 8 anni dalla data di collaudo.
• Garanzia sui ricambi: 6 mesi dal montaggio/ consegna
TEMPISTICHE (valide sia nel periodo di garanzia che in caso di manutenzione post-garanzia SENZA contratto) • Tempo massimo di intervento entro 2 giornate lavorative dall'inoltro della richiesta di intervento • Tempo massimo ripristino (eventualmente con fornitura di apparecchio sostitutivo temporaneo gratuito) non superiore a 3 giorni solari dall'inoltro della richiesta di intervento
ORARIO DI LAVORO (valido sia nel periodo di garanzia che in caso di manutenzione post-garanzia SENZA contratto che in caso di manutenzione post-garanzia CON contratto)
LUN-VEN
dalle - alle
SABATO e Prefestivi
dalle - alle
DOMENICA e Festivi
dalle - alle
Manutenzioni preventive/programmate (MP) e controlli specifici
| Numero interventi annui di MP previsti dal fabbricante |  | (allegare estratto manuale)
| Attività svolta durante le MP |  | (allegare check-list)
| Eventuali altri controlli previsti dalle vigenti normative |  | (allegare check-list)
| Dopo il periodo di garanzia: costo per l’esecuzione delle manutenzioni preventive previste annualmente (comprensivo di ore lavoro, viaggio, accessori, consumabili, kit, montaggio, etc) |  | €/anno/apparecchio
| Dopo il periodo di garanzia: costo per l’esecuzione di eventuali altri controlli previsti dalle vigenti normative (comprensivo di ore lavoro, viaggio, accessori, kit, etc) |  | €/anno/apparecchio
Assistenza (Post-Garanzia SENZA CONTRATTO di manutenzione)
| Sconto sul Tariffario Assistenza Ufficiale |  | % valido per almeno 8 anni data collaudo ing. Clinica
| Sconto sul listino delle parti di ricambio e accessori |  | % valido per almeno 8 anni data collaudo ing. Clinica
La Ditta si impegna a garantire, per almeno 8 (otto) anni dalla data di collaudo dell'ing. Clinica, il mantenimento dello sconto rispetto al Tariffario Assistenza Ufficiale per la manutenzione e lo sconto sul listino ricambi e accessori
Assistenza (Durante il periodo di garanzia e Post-Garanzia CON CONTRATTO di manutenzione)
La Ditta durante il periodo di garanzia e in caso di stipula di contratto di manutenzione si impegna a garantire assistenza Full-Risk con le seguenti caratteristiche minime:
- Illimitati interventi su chiamata
- Ricambi e accessori inclusi
- MP secondo periodicità e protocolli definiti dal fabbricante (comprensivi di ricambi, consumabili, kit, accessori, etc)
- Controlli previsti dalle vigenti normative
- N. 1 VSE/anno
| Contratto di manutenzione full-risk post garanzia |  | % del prezzo di acquisto
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO | Formazione e Addestramento Personale Sanitario
(uso, avvertenze, manutenzione ordinaria, pulizia e disinfezione)
Riferimenti a cui richiedere la formazione:
Referente:
Indirizzo
e-mail:
CAP:
Tel.:
Cell:
(TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA FORNITRICE)