## LOTTO 7
ALLEGATO A1 - QUESTIONARIO TECNICO LOTTO 7
LOTTO 7 - FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA DI ABLAZIONE CON LA METODICA DELLA CRIOABLAZIONE
INFORMAZIONI GENERALI
Ditta Produttice
Ditta Distributrice
Modello
Anno di immissione sul mercato del modello proposto
Codice di Repertorio
CND
STRUMENTAZIONE
Descrivere il sistema dettagliando i singoli componenti
Monitor touch screen di comando (descrivere)
Modalità di gestione del sistema (indicare le modalità di comando disponibili)
Agente refrigerante (indicare)
Comandi disponibili (indicare i comandi ed i parametri di funzionamento modificabili a disposizione dell’operatore)
Visualizzazione dei parametri di funzionamento (descrivere i dispositivi di visualizzazione e i parametri visualizzabili indicando se i valori sono misurati direttamente o calcolati empiricamente)
Dispositivi di allarme (descrivere)
Caratteristiche di sicurezza
Connettività (indicare le porte di collegamento a disposizione)
CARATTERISTICHE IMPIANTISTICHE ED INSTALLAZIONE
Caratteristiche di alimentazione elettrica (V, Hz, kW)
Temperatura ambiente di funzionamento (minima-massima)
Umidità ambiente di funzionamento (minima-massima)
Necessità di schermature per disturbi elettromagnetici e a radiofrequenza in particolare
Altre necessità particolari di funzionamento
Dimensioni (cm: alt x larg x prof)
Peso totale (Kg)
Carrello (dimensioni e peso)
SONDE
Sonde disponibili (elencare e descrivere)
Destinazione d'uso delle sonde disponibili ed inclusi nell'offerta
Lunghezza sonde
Diametro sonde
Dimensione del volume trattabile per ogni tipologia di sonda
Forma del volume trattabile per ogni tipologia di sonda (indicare e descrivere)