## LOTTO 3-ALLEGATO A-Sez.A
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER DIAGNOSTICA BATTERIOLOGICA
LOTTO 3 : SISTEMI ANALITICI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SENSIBILITA' IN VITRO DI BATTERI E FUNGHI
ALLEGATO A
Sezione A - REQUISITI INDISPENSABILI
Sez.A1 | REQUISITI INDISPENSABILI DELLA FORNITURA |  |  | NOTE *
A1-1 | Fornitura di un sistema analitico composto da un numero di strumenti tale da garantire una produttività di almeno 50 antibiogrammi al giorno | □ SI | □ NO
A1-2 | Strumenti nuovi di fabbrica e di ultima generazione, idonei all' uso previsto nel presente capitolato speciale, e dotati dei requisiti indispensabili descritti nel presente Allegato A, Sezione A | □ SI | □ NO
A1-3 | Fornitura gratuita per l'intera durata contrattuale di tutto quanto necessario per la esecuzione degli esami previsti ( ad eccezione dei pannelli) e per il corretto funzionamento delle apparecchiature, ivi compresi i brodi ,etc. | □ SI | □ NO
A1-4 | Strumentazione conforme alla Direttiva CE 98/79 (IVD) | □ SI | □ NO
A1-5 | Esecuzione dei test di sensibilità con tecnica di microdiluizione in brodo e valutazione della MIC reale | □ SI | □ NO
A1-6 | Presenza di sistema esperto in grado di verificare le interpretazioni degli antibiogrammi da refertare con possibilità di allarme per risultati anomali o imprevisti | □ SI | □ NO
A1-7 | Possibilità di valutare visivamente la crescita microbica per verificare ed eventualmente correggere i risultati strumentali | □ SI | □ NO
A1-8 | Interfacciamento bidirezionale della strumentazione con il LIS del laboratorio : DnLab tramite middleware Halia (Dedalus) | □ SI | □ NO
A1-9 | Qualora la tecnologia proposta lo rendesse necessario per la continuità operatività, la fonitura è da intendersi completa di gruppo di continuità con autonomia non inferiore a 30 minuti | □ SI | □ NO
A1-10 | Collegamento al sw di magazzino in dotazione al laboratorio (Dedalus)per giacenza e ordini automatizzati | □ SI | □ NO
A1-11 | Pannelli perantibiogramma conformi alla Direttiva CE 98/79 (IVD) | □ SI | □ NO
A1-12 | Disponibilità di pannelli dedicati per : batteri Gram-, Gram+, miceti e anaerobi | □ SI | □ NO
A1-13 | Durata dei lotti non inferiore a 6 mesi dalla consegna | □ SI | □ NO
A1-14 | Consegna dei prodotti diagnostici con tracciabilita' del rispetto delle condizioni di temperatura previste dal fabbricante | □ SI | □ NO
A1-15 | Confezioni corredate di codice a barre (o similare) con informazioni su: lotto, scadenza, tipo reattivo. | □ SI | □ NO
A1-16 | Impegno alla fornitura gratuita dei reagenti/consumabili necessari a ripetere la seduta analitica in caso di fallimento della stessa per motivi non dipendenti dall’operatore. | □ SI | □ NO
NOTE * | Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata

## ALLEGATO A- Sez.B- Questionario
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI AUTOMATIZZATI PER DIAGNOSTICA BATTERIOLOGICA
LOTTO 3 - SISTEMI ANALITICI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SENSIBILITA' IN VITRO DI BATTERI E FUNGHI
ALLEGATO A
Sezione B : QUESTIONARIO TECNICO
Ditta
Strumenti proposti ( Produttore, Modello)
Anno di immissione sul mercato del modello proposto
Sez. B3.1 | CARATTERISTICHE TECNICHE, LIVELLO DI AUTOMAZIONE e PRODUTTIVITA'
RIF. | REQUISITO |  | SI/NO | DESCRIVERE
B3.1-1 | Architettura del sistema: specificare tipo e numero di strumenti offerti per l' allestimento e la lettura dell' antibiogramma (descrivere) |  | ///////
B3.1-2 | Tipo di sistema esperto con dettaglio degli standard di riferimento dei break points di resistenza e di sensibilità definiti dall’EUCAST e/o CLSI (Descrivere) |  | ///////
B3.1-3 | Livello di automazione di preparazione dell'inoculo, allestimento del pannello e lettura della crescita (descrivere con riferimento alla necessità di intervento manuale nei vari step) |  | ///////
B3.1-4 | Fornitura di software gestionale/middleware collegabile ai più comuni sistemi per eseguire l’identificazione mediante spettrometria di massa ed agli strumenti per antibiogrammi di diverso fornitore (SI/NO, elencare tutti i dispositivi a cui è interfacciabile il Sw gestionale (offerto)
B3.1-5 | Possibilità di trasmettere al LIS il risultato con tutte le modalità previste da EUCAST (SI/NO, specificare)
B3.1-6 | Presenza di software gestionale/middleware che consenta di visualizzare i risultati da più postazioni di lavoro (SI/NO, specificare)
Sez. B3.2 | GESTIONE STRUMENTALE - REAGENTI
RIF. | REQUISITO |  | SI/NO | DESCRIVERE
B3.2-1 | Attività a carico dell' operatore per l' effettuazione di una seduta analitica (descrivere) | Operazioni a carico dell' operatore per l' effettuazione di una seduta analitica | //////////
B3.2-2 | Manutenzione giornaliera: Attività a carico dell' operatore e tempo necessario a svolgerle (descrivere) | Manutenzione giornaliera : Operazioni a carico dell' operatore e tempo necessario a svolgerle | //////////
B3.2-3 | Tempo di fermo macchina dovuto alla manutenzione giornaliera programmata |  | //////////
B3.2-4 | Manutenzioni periodiche a carico dell'operatore: indicare la periodicità ed i tempi necessari a svolgerle |  | //////////
B3.2-5 | Modalità di conservazione dei prodotti diagnostici (specificare). |  | //////////
B3.2-6 | Gamma di pannelli/ brodi disponibili nella presente fornitura, (descrivere) |  | //////////
B3.2-7 | Disponibilità di pannelli per batteri anaerobi con possibilità di interpretazione secondo criteri EUCAST (SI/NO, specificare)
B3.2-8 | Pannelli con una scelta di antibiotici di recente introduzione (Specificare antibiotici disponibili) |  | //////////
B3.2-9 | Possibilità di personalizzare i pannelli secondo le indicazioni dell'utilizzatore (SI/NO, specificare i requisiti per lo sviluppo di pannelli customizzati)
Sez. B3.3 | INGOMBRO E DATI TECNICI
RIF. | REQUISITO |  | SI/NO | DESCRIVERE
B3.3-1 | Peso complessivo di ciascuno strumento (Kg) |  | //////////
B3.3-2 | Dimensioni complessive del siste e dimensioni richieste per la installazione (Specificare :L*P*A in cm) |  | //////////
B3.3-3 | Potenza elettrica assorbita a regime da ciascuno strumento (KVA) |  | //////////
B3.3-4 | Quantità di calore prodotta a regime da ciascuno strumento (BTU/h) |  | //////////
B3.3-5 | Rumorosità prodotta in dB |  | //////////