## Assist.tec.-Formazione
Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte senza riferimento ad allegati se non richiesto
ASSISTENZA TECNICA - FORMAZIONE- SUPPORTO SCIENTIFICO E METODOLOGICO
Anagrafica della ditta incaricata dell'assistenza tecnica
Manutentore Autorizzato
Ragione Sociale
Indirizzo
Tel/Fax
Certificazioni di qualità possedute
Area di copertura del servizio di assistenza tecnica
Numero e qualifica dei tecnici attivi sull'area di copertura
Numero e qualifica
Allegare dettagliato organigramma del servizio
Istruzione e Formazione
Durata Corso di formazione all' uso del sistema (giorni e tot. ore)
Qualifica insegnante
Sede del corso
Allegare dettagliato piano di formazione
Ulteriori corsi di approfondimento per il personale tecnico e dirigente durante il periodo contrattuale (allegare dettaglio dei corsi, se disponibile)
Tempi di intervento e ripristino PREANALITICHE, ANALIZZATORI, SISTEMA DI AUTOMAZIONE E SISTEMA DI STOCCAGGIO CAMPIONI
Tempo massimo di intervento dalla chiamata : non superiore a 8 ore solari, festivi inclusi. (Specificare tempistica)
Tempo massimo di ripristino funzionalità (risoluzione guasto o disponibilità apparecchiatura sostitutiva) dalla chiamata : non superiore a 24 ore solari, festivi inclusi. (Specificare tempistica)
Possibilità di assistenza remota (Si/No)
Tempi di intervento e ripristino MIDDLEWARE
Tempo massimo di ripristino funzionalità (risoluzione guasto o disponibilità apparecchiatura sostitutiva) dalla chiamata : non superiore a 2 ore solari, festivi inclusi. (Specificare tempistica)
Possibilità di assistenza remota (Si/No)
Tempi di intervento e ripristino SISTEMI PER ETICHETTATURA AUTOMATICA
Tempo di ripristino degli etichettatori (risoluzione guasto o disponibilità apparecchiatura sostitutiva) dalla chiamata : non oltre la successiva riapertura del punto prelievi
Disponibilità supporto telefonico per etichettatori almeno dalle ore 7:00 alle ore 14:00, dal lunedì al sabato, (indicare orario del servizio e tempo di risposta - non oltre i 15 minuti)
Possibilità di assistenza remota (Si/No)
Tempi di intervento e ripristino SISTEMA RILEVAZIONE TEMPERATURA FRIGO/CONGELATORI
Tempo massimo di ripristino funzionalità sonde, trasmettitori, access point (risoluzione guasto o disponibilità apparecchiatura sostitutiva) dalla chiamata : non superiore a 48 ore solari. (Specificare tempistica)
Tempo massimo di ripristino funzionalità server (hardware/software) (risoluzione guasto o disponibilità apparecchiatura sostitutiva) dalla chiamata : non superiore a 8 ore solari (Specificare tempistica)
Possibilità di assistenza remota (Si/No)
Tempi di intervento e ripristino SISTEMA MAGAZZINO AUTOMATICO
Tempo massimo di intervento dalla chiamata : non superiore a 24 ore solari, festivi inclusi. (Specificare tempistica)
Tempo massimo di ripristino funzionalità (risoluzione guasto) dalla chiamata : non superiore a 48 ore solari, festivi inclusi. (Specificare tempistica)
Manutenzioni preventive programmate (MPP)
Numero di interventi di MPP previsti dal fabbricante all'anno per ciascuno dei componenti della forntiura
Descrivere dettagliatamente le attività svolte durante le manutenzioni programmate
Ore di fermo macchina necessarie per ogni intervento di manutenzione preventiva programmata
Copertura per la ricezione delle chiamate di intervento tecnico e di erogazione del servizio
Copertura oraria giorni feriali per intervento tecnico
Copertura oraria il Sabato e Prefestivi (Specificare se: ricezione chiamate, disponibilità intervento tecnico, reperibilità telefonica del tecnico o altro)
Copertura del Servizio di Assistenza tecnica la Domenica e Festivi (Specificare se: nessuna copertura, ricezione chiamate, disponibilità intervento tecnico, reperibilità telefonica del tecnico o altro)
Assistenza tecnica telefonica tramite numero verde 24/24 o cellulare di tecnico reperibile (Sì/No) (Descrivere)
Servizi forniti dalla Ditta a supporto scientifico metodologico
Specificare eventuali ulteriori servizi proposti dalla Ditta nell'ambito del service a supporto tecnico, scientifico e metodologico
TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE ______________________________________________________________