## SCHEDA 1 - SINTESI
FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA AD ELEVATA AUTOMAZIONE SETTORE AUTOIMMUNITA’ E ALLERGOLOGIA PER I LABORATORI ANALISI DELL’AREA VASTA EMILIA CENTRO (AVEC).
RIEPILOGO OFFERTA ECONOMICA - SCHEDA 1
OFFERTA ECONOMICA -Lotto 5 - Sistemi in Immunoblot
Durata contrattuale in anni | 6
| BOLOGNA | FERRARA | TOTALE | MAX CANONI
Base d'asta non superabile SISTEMI PER ALLERGOLOGIA E AUTOIMMUNITA' Lotto 5 - Sistemi in Immunoblot IVA esclusa
SISTEMI E MATERIALI PER ANALISI ELETTROFORETICHE | OSPEDALE Maggiore BOLOGNA |  | OSPEDALE Cona FERRARA
| Importo annuo offerto IVA esclusa | Importo totale per durata contrattuale | Importo annuo offerto IVA esclusa | Importo totale per durata contrattuale
Prestazioni Refertate | 0 | 0 | 0 | 0 | vedi scheda 4
Canone annuo noleggio strumentazione DM/IVD | 0 | 0 | 0 | 0 | vedi scheda 2
Canone annuo manutenzione strumentazione DM/IVD | 0 | 0 | 0 | 0 | vedi scheda 2
Canone annuo noleggio strumentazione non DM/IVD | 0 | 0 | 0 | 0 | vedi scheda 3
Canone annuo manutenzione strumentazione non DM/IVD | 0 | 0 | 0 | 0 | vedi scheda 3
TOTALE SISTEMI E MATERIALI PER ALLERGOLOGIA E AUTOIMMUNITA' |  | 0 |  | 0 | SESSENNALE NON SUPERIORE A €
TOTALE OFFERTA | 0
Totale (SESSENNALE) dei canoni noleggio e manutenzione della strumentazione offerta DM/IVD e NON DM/IVD |  | 0 |  |  | SESSENNALE NON SUPERIORE A € (30% TOTALE FORNITURA)
% del totale oggetto fornitura |  | % |  |  | %
0 | STRUMENTAZIONE | SOFTWARE IVD proprietari | INTERFACCIAMENTI APPLICATIVI AZIENDALI
INCIDENZA % SUI CANONI FISSI (NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA) | % | % | %

## SCHEDA 2 - NOLEGGIO E AT DM-IVD
Fornitura in service di sistemi per allergologia e autoimmunità -Lotto 5 - Sistemi in Immunoblot
NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA STRUMENTAZIONE E SOFTWARE DM/IVD - SCHEDA 2
OFFERTA ECONOMICA
Apparecchiature E SOFTWARE IVD-DM
Sistemi per allergologia e autoimmunità -Lotto 5 - Sistemi in Immunoblot (strumentazione e software) | [11 empty] | BOLOGNA |  | FERRARA
Strumentazione | Fabbricante | Modello | Qt offerta Bologna | Qt offerta Ferrara | Codice prodotto fabbricante | Codice prodotto fornitore | Codice CND | NUMERO REPERTORIO | Prezzo listino dispositivo | Canone Noleggio Annuo singolo in euro (senza IVA) | Canone Assistenza Tecnica Annuo singolo dispositivo in euro (senza IVA) | Canone Noleggio Annuo TOTALE dispositivi offerti in euro (senza IVA) | Canone Assistenza Tecnica TOTALE dispositivi offerti in euro (senza IVA) | Canone Noleggio Annuo TOTALE dispositivi offerti in euro (senza IVA) | Canone Assistenza Tecnica TOTALE dispositivi offerti in euro (senza IVA)
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Totale Canone noleggio annuo DM/IVD IVA Esclusa | [9 empty] | 0 | BOLOGNA
Totale Canone Assisitenza Tecnica ANNUA DM/IVD IVA Esclusa | [9 empty] | 0 | BOLOGNA
Totale Canone noleggio annuo DM/IVD IVA Esclusa | [9 empty] | 0 | FERRARA
Totale Canone Assisitenza Tecnica ANNUA DM/IVD IVA Esclusa | [9 empty] | 0 | FERRARA

## SCHEDA 3 - NOL E AT NON DM-IVD
Fornitura in service di sistemi per allergologia e autoimmunità -Lotto 5 - Sistemi in Immunoblot
NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA STRUMENTAZIONE E SOFTWARE NON DM/IVD - SCHEDA 3
OFFERTA ECONOMICA
Apparecchiature E SOFTWARE NON IVD-DM
Sistemi per allergologia e autoimmunità -Lotto 5 - Sistemi in Immunoblot (strumentazione e software) | [11 empty] | BOLOGNA |  | FERRARA
Strumentazione | Fabbricante | Modello | Qt offerta Bologna | Qt offerta Ferrara | Codice prodotto fabbricante | Codice prodotto fornitore | Codice CND | NUMERO REPERTORIO | Prezzo listino dispositivo | Canone Noleggio Annuo singolo in euro (senza IVA) | Canone Assistenza Tecnica Annuo singolo dispositivo in euro (senza IVA) | Canone Noleggio Annuo TOTALE dispositivi offerti in euro (senza IVA) | Canone Assistenza Tecnica TOTALE dispositivi offerti in euro (senza IVA) | Canone Noleggio Annuo TOTALE dispositivi offerti in euro (senza IVA) | Canone Assistenza Tecnica TOTALE dispositivi offerti in euro (senza IVA)
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Totale Canone noleggio annuo DM/IVD IVA Esclusa | [9 empty] | 0 | BOLOGNA
Totale Canone Assisitenza Tecnica ANNUA DM/IVD IVA Esclusa | [9 empty] | 0 | BOLOGNA
Totale Canone noleggio annuo DM/IVD IVA Esclusa | [9 empty] | 0 | FERRARA
Totale Canone Assisitenza Tecnica ANNUA DM/IVD IVA Esclusa | [9 empty] | 0 | FERRARA

## SCHEDA 4 - PRESTAZIONI
Fornitura in service di sistemi per allergologia e autoimmunità -Lotto 5 - Sistemi in Immunoblot specialistica
QUOTAZIONE ECONOMICA PRESTAZIONI - SCHEDA 4
OFFERTA ECONOMICA
|  |  | AUSL BOLOGNA - Lab.Ospedale Maggiore |  | AOU FERRARA - Laboratorio Cona
Rif | TEST: | Costo unitario a prestazione refertata IVA esclusa | N° prestazioni refertate annue previste | Costo annuo TOTALE ANNUO per le prestazioni previste IVA esclusa | N° prestazioni refertate annue previste | Costo annuo TOTALE ANNUO per le prestazioni previste IVA esclusa
| Immunoblot Profilo Miositi |  | 430 | 0 | 130 | 0
| Immunoblot Profilo Antigeni Neuronali |  | 650 | 0 | 60 | 0
| Immunoblot Profilo Epatopatie |  |  | 0 | 150 | 0
TOTALE |  |  | 1080 | 0 | 340 | 0
|  |  | AUSL BOLOGNA - Lab.Ospedale Maggiore |  | AOU FERRARA - Laboratorio Cona
Rif | TEST opzionale | Costo unitario a prestazione refertata IVA esclusa | N° prestazioni refertate annue previste | Costo annuo TOTALE ANNUO per le prestazioni previste IVA esclusa | N° prestazioni refertate annue previste | Costo annuo TOTALE ANNUO per le prestazioni previste IVA esclusa
| Immunoblot Profilo Sclerodermie |  |  | 0 | 20 | 0
| Immunoblot Profilo ANA/ENA |  |  | 0 | 30 | 0
| Immunoblot Profilo Gangliosidi IgM |  | 450 | 0 | 50 | 0
| Immunoblot Profilo Gangliosidi IgG |  | 450 | 0 | 50 | 0
TOTALE |  |  | 900 | 0 | 150 | 0

## SCHEDA 5-REAGENTI E CONSUMABILI
Forniturain service di sistemi per allergologia e autoimmunità -Lotto 5 - Sistemi in Immunoblot
REAGENTI / CONSUMABILI E MATERIALE NECESSARIO- SCHEDA 5
OFFERTA ECONOMICA
Dovranno essere riportati tutti i reagenti e i consumabili necessari per l'esecuzione di ciascun test
RIF. | TEST | Kit offerto (descrizione) | Produttore | Codice prodotto fornitore | Codice Prodotto (REF) fabbricante | Confezionamento | CND | RDM | Prezzo listino a confezione | Prezzo scontato offerto a confezione (iva esclusa)

## SCHEDA 6-REAGENTI TEST OPZIONI
Fornitura in service di sistemi per allergologia e autoimmunità -Lotto 5 - Sistemi in Immunoblot
REAGENTI/CONSUMABILI E MATERIALE PER TEST OPZIONALI (SCHEDA 6)
OFFERTA ECONOMICA
Dovranno essere riportati tutti i reagenti, consumabili e altro materiale necessario per l'esecuzione di ciascun test
TEST: | Nome commerciale | Produttore | REF produttore | Codice catalogo fornitore (se diverso da REF produttore) | CND | RDM | Confezionamento | N.ro annuo confezioni previste | Prezzo listino a confezione | Costo unitario a prestazione refertata IVA esclusa