## FRI
Caratteristiche Minime del Servizio
Tipologia di Contratto: Full Risk (FRI)
| SI | NO | Se SI, specificare e indicare la pagina di riferimento della relazione di assistenza tecnica
Interventi illimitati di manutenzione correttiva
Personale tecnico formato, specializzato e/o certificato. Esperienza dei tecnici manutentori non inferiore a 5 anni nel settore tecnologico oggetto del contratto. Esperienza del tecnico coordinatore non inferiore a anni 15 nel settore tecnologico oggetto del contratto
Sostituzione di parti di ricambio e componenti varie originali o conformi alle disposizioni dell’art. 23 del regolamento (UE) 2017/745 incluse in contratto (ad esclusione di quanto specificato negli elenchi)
Attività di manutenzione preventiva periodica secondo i protocolli definiti dal fabbricante e con cadenza indicata dal fabbricante (comprensiva delle sostituzioni delle parti di ricambio soggette a sostituzione periodica o in funzione dell'intensità d'uso)
Possibilità di ripristino del software e di tutte le funzioni e opzioni presenti sui sistemi oggetto di manutenzione
Tempi di intervento entro 8 ore lavorative dalla chiamata
Tempi di risoluzione entro 24 ore lavorative dalla chiamata

## RIC (AQ)
Caratteristiche Minime del Servizio
Tipologia di Contratto: Fornitura Ricambi (RIC(AQ))
| SI | NO | Se SI, specificare e indicare la pagina di riferimento della relazione di assistenza tecnica
Attività di assistenza tecnica correttiva e preventiva periodica su chiamata
Personale tecnico formato, specializzato e/o certificato. Esperienza dei tecnici manutentori non inferiore a 5 anni nel settore tecnologico oggetto del contratto. Esperienza del tecnico coordinatore non inferiore a anni 15 nel settore tecnologico oggetto del contratto
Disponibilità di parti di ricambio e componenti varie originali o conformi alle disposizioni dell’art. 23 del regolamento (UE) 2017/745
Possibilità di ripristino del software e di tutte le funzioni e opzioni presenti sui sistemi oggetto di manutenzione
Tempi di formulazione dei preventivi di spesa entro 8 ore lavorative dalla richiesta
Tempi di intervento in caso di richiesta di assistenza tecnica entro 24 ore lavorative dall'approvazione dell'intervento/preventivo di spesa da parte del Servizio di Ingegneria Clinica o dalla data dell'ordine
Tempi di risoluzione in caso di richiesta di assistenza tecnica entro 48 ore lavorative dall'approvazione dell'intervento/preventivo di spesa da parte del Servizio di Ingegneria Clinica o dalla data dell'ordine