**FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER DIAGNOSTICA DIFFERENZIALE POLMONITI E TUBERCOLOSI**

#### ALLEGATO C

**LOTTO 1 : SISTEMA ANALITICO PER LA DIAGNOSI IMMUNOLOGICA DELLA INFEZIONE TUBERCOLARE LATENTE**

In Allegato F,scheda 3, vengono riportati I **fabbisogni annuali** dei kit di raccolta dei campioni di sangue , suddivisi per azienda sanitaria (AOUBO, AUSLBO, Imola, AOUFE, AUSLFE) , che andranno quotati economicamente utilizzando lo stesso allegato

L’ attività analitica è centralizzata presso il Laboratorio Unico Metropolitano di Microbiologia della AOUBO (MUM) che esegue circa 15.000 esami refertati /anno suddivisi in 5 sedute analitiche alla settimana,

L’attività analitica per Ferrara è centralizzata presso il Laboratorio Unico Provinciale LUP presso l’unità di Microbiologia della AOUFE-Cona che esegue circa 9.000 esami refertati /anno suddivisi in 5 sedute analitiche alla settimana.

La fornitura relativa al lotto 1 si intende costituita da strumentazione nuova di fabbrica e di ultima generazione da installare presso il Laboratorio MUM, e LUP-Microbiologia di Ferrara, dai kit di raccolta dei campioni di sangue da destinare a tutte le Aziende Sanitarie coinvolte (allegato F, scheda 3 ) , dai kit diagnostici e da tutto il materiale necessario per il corretto funzionamento della strumentazione offerta e per l’ attività analitica prevista, **nulla escluso**.

**OFFERTA ECONOMICA:**

La ditta deve indicare il prezzo per i kit di raccolta campioni di sangue richiesti dalle singole Aziende in Allegato F, Scheda 3.

Per la parte analitica, la ditta deve quotare i singoli componenti (kit diagnostici, controlli, consumabili,etc.) utilizzando la Scheda 4 dell’ Allegato F. Inoltre la Ditta dovrà indicare, utilizzando l’ Allegato F, un prezzo per il canone di noleggio (Scheda 1) e un prezzo di assistenza tecnica (Scheda 2) dell’Allegato F.

**LOTTO 2**: **SISTEMA PER LA DIAGNOSI RAPIDA DI LEGIONELLA PNEUMOPHILA E STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE**

L’ attività di diagnostica rapida svolta dal laboratorio di Batteriologia della U.O. Microbiologia (MUM) è la seguente :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Test | N.ro Referti /anno | Frequenza di esecuzione |
| L. pneumophila | 12.000 | 6/settimana |
| S. pneumoniae | 12.000 | 6/settimana |
| **TOTALE** | **24.000** |  |

L’ attività viene svolta su campioni di urina e liquor provenienti dalle aziende sanitarie , incluse le strutture accreditate convenzionate della provincia di Bologna (AOSP S.Orsola , AUSL Bologna, AUSL Imola).

Lo stesso tipo di sistema per la diagnosi rapida di Legionella pneumophila e Streptococcus pneumoniae viene richiesto anche dall’unità di Microbiologia della AOUFE-Cona del Laboratorio Unico Provinciale LUP, e dai laboratori periferici AUSLFE degli ospedali AUSLDELTA E AUSLCENTO. La fornitura relativa al lotto 2 si intende costituita da strumentazione nuova di fabbrica e di ultima generazione da installare presso tutte e tre le sedi indicate (Cona, Delta e Cento), compreso l’interfacciamento al LIS e ai SW dedicati, dai kit diagnostici/reagenti e da tutto il materiale necessario per il corretto funzionamento della strumentazione offerta e per l’ attività analitica prevista, nulla escluso e rispettivamente nelle tre strutture indicate.

L’ attività di diagnostica rapida è la seguente:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEST | N.ro referti/anno  CONA | N.ro referti anno DELTA | N.ro referti/anno  CENTO | Frequenza di esecuzione |
| L. pneumophila | 3500 | 650 | 350 | 7/SETTIMANA |
| S. pneumoniae | 3500 | 650 | 350 | 7/SETTIMANA |
| TOTALE =9000 | 7000 | 1300 | 700 |  |

**L’ attività viene svolta su campioni di urina e liquor provenienti dalle aziende sanitarie , incluse le strutture accreditate convenzionate della provincia di FERRARA (AOSPFE-CONA ,AUSLFE, OSPEDALE DELTA, OSPEDALE CENTO). Per l’attività relativa alla postazione POCT Argenta la soluzione organizzativa prevede che i test siano eseguiti presso il LUP ovvero Microbiologia di Cona-Ferrara.**

**OFFERTA ECONOMICA** : **PREZZO A REFERTO**

Si segnala che il numero di referti si riferisce **ai soli processi analitici rilevati dal LIS**; non sono pertanto conteggiati né i cicli dello strumento corrispondenti a controlli, calibrazioni, lavaggi, avvinamenti ed eventuali altri cicli previsti dalla tecnologia proposta, né eventuali campioni ripetuti o sedute risultanti invalide per cause di qualsivoglia natura.

Preme sottolineare che il “prezzo a referto” include i reagenti e consumabili necessari per ogni referto. **Sono esclusi dal prezzo** i soli contenitori primari per la raccolta dei campioni biologici.

L’approvvigionamento di tutti i reagenti/materiali di consumo necessari per lo svolgimento dell’attività analitica prevista e per il corretto funzionamento dei sistemi diagnostici è a carico della Ditta Aggiudicataria

La Ditta dovrà indicare, utilizzando l’ Allegato F, un prezzo per il canone di noleggio (Scheda 1),  un prezzo di assistenza tecnica (Scheda 2) e un prezzo a referto (Scheda 3) separatamente.

Alla Ditta viene richiesto, compilando l’Allegato F - Scheda 4, di indicare i reagenti e consumabili necessari ad ogni esame

Il prezzo a referto dichiarato in offerta (Allegato F, scheda 3) per ciascun analita, costituirà la base per gli ordini che verranno emessi con cadenza mensile dal Servizio competente della AOUBO per consentire la successiva fatturazione. Gli ordini verranno emessi entro il 15 di ciascun mese (o con periodicità diversa se concordato con i referenti della AOUBO) e saranno relativi ai referti prodotti nel mese precedente, rilevati dal LIS della AOUBO e della AOSPFE, AUSLDELTA E AUSLCENTO nella modalità sopra indicata.

Eventuali fatture emesse con modalità difforme da quanto sopra indicato non saranno corrisposte.