## FRI
Caratteristiche minime servizio
Tipologia di Contratto: Full Risk (FRI)
|  | SI | NO | Se SI, specificare e indicare la pagina di riferimento della relazione dell'assistenza tecnica
1 | L’azienda deve essere in possesso di certificazione per attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore fisse contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (articolo 8, comma 1 del D.P.R. n. 146/2018) ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2067
2 | I tecnici incaricati delle attività di manutenzione devono essere in possesso di certificazione per attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore fisse contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (articolo 7, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 146/2018) ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2067
3 | L’azienda e i tecnici incaricati delle attività di manutenzione devono essere iscritti (articolo 15, del D.P.R. n. 146/2018) al registro nazionale Gas Fluorurati (www.fgas.it)
4 | Interventi illimitati di manutenzione correttiva sulle attrezzature
5 | Personale tecnico specializzato e/o certificato. Esperienza dei tecnici manutentori non inferiore a 5 anni nel settore tecnologico oggetto del contratto. Esperienza del tecnico coordinatore non inferiore a anni 15 nel settore tecnologico oggetto del contratto
6 | Disponibilità di parti di ricambio originali o compatibili funzionalmente equivalenti
7 | Disponibilità di materiale di consumo o usurabile dedicato, originale o compatibile funzionalmente equivalente
8 | Esecuzione delle attività di manutenzione preventiva periodica (materiale di ricambio/consumo inclusi) secondo i protocolli del fabbricante. Sono da prevedere numero 2 attività di manutenzione preventiva/annuo con prova degli allarmi, controllo temperature con termometro certificato e tutti i controlli previsti e di pertinenza
9 | Possibilità di primo intervento eseguito da personale “interno” alle Aziende
10 | Tempi di intervento entro 4 ore solari dalla chiamata in caso di intervento bloccante. Pertanto il servizio è da intendersi comprensivo di reperibilità notturna, prefestiva e festiva 365 giorni/annuo.
11 | Tempo di intervento di 8 ore lavorative in caso di intervento non bloccante. In questo caso si fa riferimento ad un orario lavorativo dal lunedi al venerdì escluso festivi dalle 8:00 alle 17:00
12 | Tempi di risoluzione in caso di interventi bloccanti: 60% delle chiamate entro 5 giorni di calendario dalla chiamata; 80% delle chiamate entro 10 giorni di calendario dalla chiamata; 90% entro 30 giorni di calendario dalla chiamata
13 | Tempi di risoluzione in caso di interventi non bloccanti: 90% delle chiamate entro 10 giorni lavorativi

## VP
Caratteristiche Minime del Servizio
Tipologia di Contratto: verifica prestazionale (VP)
|  | SI | NO | Se SI, specificare e indicare la pagina di riferimento della relazione di assistenza tecnica
1 | Verifica temperatura (2 volte/anno) con termometro certificato

## Verifica termometri
Caratteristiche Minime del Servizio
Tipologia di Contratto: verifica termometri
|  | SI | NO | Se SI, specificare e indicare la pagina di riferimento della relazione di assistenza tecnica
1 | Verifica annuale della veridicità della misura dei termometri di proprietà tramite confronto comparativo con un termometro certificato

## RIC (AQ)
Caratteristiche Minime del Servizio
Tipologia di Contratto: Fornitura Ricambi (RIC(AQ))
|  | SI | NO | Se SI, specificare e indicare la pagina di riferimento della relazione di assistenza tecnica
1 | L’azienda deve essere in possesso di certificazione per attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore fisse contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (articolo 8, comma 1 del D.P.R. n. 146/2018) ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2067
2 | I tecnici incaricati delle attività di manutenzione devono essere in possesso di certificazione per attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore fisse contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (articolo 7, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 146/2018) ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2067
3 | L’azienda e i tecnici incaricati delle attività di manutenzione devono essere iscritti (articolo 15, del D.P.R. n. 146/2018) al registro nazionale Gas Fluorurati (www.fgas.it)
4 | Attività di assistenza tecnica correttiva o manutenzione preventiva periodica su chiamata.
5 | Disponibilità di parti di ricambio originali o compatibili funzionalmente equivalenti
6 | Disponibilità di materiale di consumo o usurabile dedicato, originale o compatibile funzionalmente equivalente
7 | Personale tecnico specializzato e/o certificato. Esperienza dei tecnici manutentori non inferiore a 5 anni nel settore tecnologico oggetto del contratto. Esperienza del tecnico coordinatore non inferiore a anni 15 nel settore tecnologico oggetto del contratto
8 | Tempi di formulazione dei preventivi di spesa entro 8 ore lavorative dalla richiesta
9 | Tempi di intervento in caso di richiesta di assistenza tecnica entro 24 ore lavorative dall'approvazione dell'intervento/preventivo di spesa da parte del Servizio di Ingegneria Clinica o dalla data dell'ordine